MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 18 maggio 1999

"Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica"

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.93 del 22 aprile 1997)

IL DIRETTORE GENERALE 
dello sviluppo produttivo e della competitività del 
Ministero dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato

e

IL DIRETTORE GENERALE 
della regolamentazione e della qualità dei servizi
del Ministero delle comunicazioni

Vista la direttiva n. 89 / 336 / CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia  di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92 / 31 / CEE del  Consiglio del 28 aprile 1992, della direttiva n. 93 / 68 / CEE del Consiglio del  22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93 / 97 / CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Vito il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva n. 89 / 336 / CEE;

Visto l’art. 6, comma a), del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco delle norme nazionali  che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di  compatibilità elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante "Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visti i decreti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 30 dicembre 1993, del 15 settembre 1994 e del 14 novembre 1996 con i quali sono stati pubblicati tre elenchi di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica (Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 1994, n.230 del 1° ottobre 1994 e n.285 del 5 dicembre 1996);

Considerata la necessità di consentire, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n.615 del 1996, il rilascio della dichiarazione CE di conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione, di cui all’art. 4 dello stesso decreto legislativo;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.49 del 17 febbraio 1994, n.241 del 16 settembre 1995, n.325 del 6 dicembre 1995, n.60 del 29 febbraio 1996 e n.98 / C101 / 04 del 3 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

- Ai sensi dell’art. 6, comma a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di compatibilità elettromagnetica, unitamente alla data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita.

- L’allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l’elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1999

Il direttore generale 
dello sviluppo produttivo e della competitività
Visconti

Il direttore generale 
della regolamentazione e della qualità dei servizi 
Righetti

ALLEGATO 1

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme 
armonizzate ai sensi della direttiva
EMC – 89 / 336 / CEE

| Organismo europeo di Normalizzazione1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di Riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 50065-1:1991 Trasmissioni di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 13-20 (1991) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1992 alla EN 50065-1:1991 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 13-20;V1(1991) |  |  |
| Cenelec | Modifica A2:1995 alla EN50065-1:1991 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 13-20;V2(1998) |  |  |
| Cenelec | Modifica A3:1996 alla EN 50065-1:1991 Trasmissioni di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz – Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 13-20;V2(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 50081-1:1992 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’emissione – Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-7(1992) |  |  |
| Cenelec | EN 50081-2:1993 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’emissione – Parte 2:Ambiente industriale |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-13(1994) |  |  |

1

OEN: European Standardization Body 
CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36,B – 1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: 
(32-2) 550 08 19
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B – 1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71,
fax: (32-2) 519 69 19 
ETSI: F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16

| Organismo europeo di Normalizzazione1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 50082-1:1992 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’immunità – Parte 1:Ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-8(1992) |  |  |
| Cenelec | EN 50082-1:1997 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’immunità – Parte 1:Ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera |  | EN 50082-1:1992 Nota 2.1 | 1.7.2001 |
|  |  | CEI 110-8(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 50082-2:1995 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull’immunità – Parte 2:Ambienti industriali |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-25(1995) |  |  |
| Cenelec | EN 50083-2:1995 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori n° Parte2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 100-1(1996) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 to EN 50083-2:1995 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori n° Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 100-V1(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 50090-2-2:1996 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) – Parte 2-2: Panoramica generale – Requisiti tecnici generali |  | Nessuno | 1.10.1999 |
|  |  | CEI 82-5(1996) |  |  |
| Cenelec | EN 50091-2:1995 Sistemi statici di continuità (UPS). Parte2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) |  | Nessuno | 1.3.1999 |
|  |  | CEI 22-9(1996) |  |  |
| Cenelec | EN 50130-4:1995 Sistemi d’allarme – Parte 4: Compatibilità elettromagnetica n° Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale |  | Nessuno | 1.1.2001 |
|  |  | CEI 79-8(1996) |  |  |
| Cenelec | EN 50148:1995 Tassametri elettronici |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 114-2(1996) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 50199:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Norma di prodotto per saldatrici |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 26-16(1996) |  |  |
| Cenelec | EN 50227:1997 Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra, interfaccia in corrente continua per sensori di prossimità e amplificatori di manovra (NAMUR) |  | Nessuno | 1.4.1998 |
|  |  | CEI 17-67(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55011:1991 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) | CISPR 11:1990 (Modificato) | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-6(1991) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 alla EN 55011:1991 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) | CISPR 11:1990 /A1:1996 (Modificato) | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 110-6-V1(1998) |  |  |
| Cenelec | Modifica A2:1996 alla EN 55011:1991 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) | CISPR 11:1990 /A2:1996 | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 110-6-V1(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55013:1990 Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati – Limiti e metodi di misura |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-3(1991) |  |  |
| Cenelec | Modifica A12:1994 alla EN 55013:1990 Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati – Limiti e metodi di misura |  | Nota 2.1 Nota 3 | 31.12.1998 |
|  |  | CEI 110-3(1995) |  |  |
| Cenelec | Modifica A13:1996 alla EN 55013:1990 Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e televisivi e dagli apparecchi associati – Limiti e metodi di misura |  | Nota 2.1 Nota 3 | 01.06.1999 |
|  |  | CEI 110-3-V3(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55014-1:1993 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi elettrodomestici e similari a motore o termici, degli utensili elettrici degli apparecchi elettrici e similari | CISPR 14:1993 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-1(1994) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 alla EN 55014-1:1993 Compatibilità elettromagnetica – Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, utensili e apparecchiature analoghe – Parte 1:Emissione- Norma di famiglia di prodotti | CISPR 14:1993 /A1:1996 | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 110-1; V1(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55014-2:1997 Compatibilità elettromagnetica – Requisiti immunità per gli elettrodomestici, utensili e apparecchiature analoghe – Parte 1: Immunità – Norma di famiglia di prodotti | CISPR 14-2:1997 | Nessuno | 1-1-2001 |
|  |  | CEI 210-47 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55015:1993 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi | CISPR 15:1992 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-2 (1994) |  |  |
| Cenelec | EN 55015:1996 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi | CISPR 15:1996 | EN 55015: 1993 | 01.01.2000 |
|  |  | CEI 110-2 (1997) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1: 1997 alla EN 55015:1996 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi | CISPR 15:1996 /A1:1997 | Nota 2.1 Nota 3 | 01.01.2000 |
|  |  | CEI 110-2-V1 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55020:1988 Limiti e metodi di misura per l’immunità ai radiodisturbi dei ricevitori e apparecchi associati |  | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-4 (1989) |  |  |
| Cenelec | EN 55020:1994 Immunità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione e degli apparecchi associati |  | EN 55020: 1988 Nota 2.1 | 31.12.1998 |
|  |  | CEI 110-4 (1995) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1996 alla EN 55020:1994 Immunità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione e degli apparecchi associati |  | Nota 2.1 Nota 3 | 01.06.1999 |
|  |  | CEI 110-4- V1(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55022:1987 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche dell’apparecchiatura per la tecnologia dell’informazione relative ai radiodisturbi | CISPR 22:1985 (Modificato) | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 110-5(1988) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 55022:1994 Limiti e metodi misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell’informazione | CISPR 22:1993 | EN 55022:1987 Nota 2.1 | 31.12.1998 |
|  |  | CEI 110-5(1995) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1995 alla EN 55022:1994 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell’informazione | CISPR 22:1993 /A1:1995 | Nota 2.1 Nota 3 | 31.12.1998 |
|  |  | CEI 110-5; V1(1996) |  |  |
| Cenelec | Modifica A2:1997 alla EN 55022:1994 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell’informazione | CISPR 22:1993 /A2:1996 (Modificato) | Nota 2.1 Nota 3 | 31.12.1998 |
|  |  | CEI 110-6-V1 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55103-1:1996 Compatibilità elettromagnetica – Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale – Parte 1: Emissione |  | Nessuno | 01.09.1999 |
|  |  | CEI 210-44 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 55103-2:1996 Compatibilità elettromagnetica – Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale – Parte 2: Immunità |  | Nessuno | 01.09.1999 |
|  |  | CEI 210-45 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60118-13:1997 Protesi acustiche – Parte 13: Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Norma di prodotto | IEC 60118-13: 1997 | Nessuno | 01.07.1998 |
|  |  | CEI 29-35 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60439-1:1994 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri B.T.) – Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) | IEC 60439-1: 1992 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-13/1 (1995) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1996 alla EN 60439-1:1994 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri B.T.) – Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 17-13/1;V1 (1997) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 60521:1995 Contatori elettrici a induzione di energia attiva per corrente alternata (classe 0,5 1 e 2) | IEC 60521:1988 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 13-17(1995) |  |  |
| Cenelec | EN 60555-2:1987 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili.- Parte 2:Armoniche | IEC 60555 –2:1982 +A1:1985 (Modificata) | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 77-3(1988) |  |  |
| Cenelec | EN 60555-3:1987 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili – Parte 3: Fluttuazione di tensione | IEC 60555-3:1982 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 77-4(1989) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1991 alla EN 60555-3:1987 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili. Parte 3: Fluttuazione di tensione | IEC 60555-3:1982 /A1:1990 | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 77-4;V1(1992) |  |  |
| Cenelec | EN 60601-1-2:1996 Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Norme generali per la sicurezza.-2 .: Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove | IEC 6060...:1993 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 62-50(1993) |  |  |
| Cenelec | EN 60669-2-1:1996 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare – Parte 2: Prescrizioni particolari – Sezione 1: Interruttori elettronici | IEC 60669-2-1:1994+ A1:1994+A2:1995 (Modificata) | Nessuno | 01.06.1999 |
|  |  | CEI 23-60(1997) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11: 1997 alla EN 60669-2-1: 1996 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare – Parte 2: Prescrizioni particolari – Sezione 1: Interruttori elettronici |  | Nota 2.1 Nota 3 | 01.06.1999 |
|  |  | CEI 23-60-V1(1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60669-2-2:1997 Interruttori per installazioni fisse per uso domestico e similare. Parte 2: Prescrizioni particolari – Sezione 2: interruttori a comando elettromagnetico a distanza (r.c.s.) | IEC 6066...:1996 | Nessuno | 01.06.1999 |
|  |  | CEI 23-62(1998) |  |  |
| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostitutiva | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 60669-2-3:1996 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare – Parte 2: Prescrizioni particolari Sezione 3: Interruttori a tempo ritardato | IEC 60669-2-3: 1984 | Nessuno | 01.06.1999 |
|  |  | CEI 23-59(1997) |  |  |
| Cenelec | EN 60687:1992 Contatori statici di energia attiva per corrente alternata (Classi 0,2 S e 0,8 S) | IEC 60687:1992 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 13-18(1994) |  |  |
| Cenelec | EN 60730-1 :1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similari. Parte 1: Norme generali | IEC 60730-1: 1993(Modificata) | Nessuno | Non applicabile |
|  |  | CEI 72-2(1996) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 alla EN 60730-1:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similari. Parte !: Norme generali | IEC 60730-1: 1993 /A1:1994 (Modificata) | Nota 2.1 Nota 3 | Non applicabile |
|  |  | CEI 72-2-V1 (1998) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1996 alla EN 60730-1:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali |  | Nota 2.1 Nota 3 | Non applicabile |
|  |  | CEI 72-2(1996) |  |  |
| Cenelec | EN 60730-2-5:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Prescrizioni particolari per i sistemi elettrici automatici di comando di bruciatori | IEC 60730-2-5: 1993(Modificata) | EN 60730-1: 1995 Nota 2.3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 107-72 (1992) |  |  |
| Cenelec | EN 60730-2-6:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte II: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche | IEC 6073...: 1991(Modificata) | EN 60730-1: 1995 Nota 2.3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 107-82(1996) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-6:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte II: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche | IEC 60730-2-6:1991 /A1:1991(Modificata) | Nota 2.1 Nota 3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 107-82-V1 (1998) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 60730-2-7:1991 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2 : Norme particolari per timer e temporizzatori | IEC 6073...: 1990(Modificata) | EN 60730-1: 1995 Nota 2.3 | 01.01.2000 |
|  |  | CEI 107-74(1992) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-7:1991 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per timer e temporizzatori | IEC 60730-2-7: 1990 /A1:1994 (Modificata) | Nota 2.1 Nota 3 | 01.01.2000 |
|  |  | CEI 107-74-V2 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60730-2-8:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche | IEC 6073...: 1992(Modificata) | EN 60730-1: 1995 Nota 2.3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 107-88(1996) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-8:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche | IEC 60730-2- 8:1992/A1:1994 (Modificata) | Nota2.1 Nota 3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 107-88-V1 (1998) |  |  |
| Cenelec | Modifica A2:1997 alla EN 60730-2-8:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ed azionamento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche | IEC 60730-2-8: 1992/A2:1997 | Nota 2.1 Nota 3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 107-88-V1 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60730-2-9:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili | IEC 6073...: 1992(Mocificata) | EN 60730-1: 1995 Nota 2.3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 72-6(1997) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1996 alla EN 60730-2-9:1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili | IEC 60730-2-9: 1992/A1:1994 (Modificata) | Nota 2.1 Nota 3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 72-6(1997) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | Modifica A2: 1997 alla EN 60730-2-9: 1995 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili | IEC 60730-2-9: 1992/A2:1994 (Modificata) | Nota 2.1 Nota 3 | 15.12.2000 |
|  |  | CEI 72-6;V1 (1997) |  |  |
| Cenelec | EN 60730-2-11:1993 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per regolatori di energia | IEC 60730...: 1993 | EN 60730-1: 1995 Nota 2.3 | 01.07.2000 |
|  |  | CEI107-83 (1996) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-11: 1993 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per regolatori di energia | IEC 607...: 1993/A1:1994 (Modificata) | Nota 2.1 Nota 3 | 01.07.2000 |
|  |  | CEI 107-83;V1 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60870-2-1:1996 Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo –Parte 2: Condizioni di funzionamento – Sezione 1: condizioni ambientali e di alimentazione | IEC 60870-2-1: 1995 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 57-5 (1997) |  |  |
| Cenelec | EN 60945:1997 Apparecchi di navigazione marittima. Prescrizioni generali. Metodi di prova e risultati richiesti | IEC60945:1996 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 80-3 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60947-1:1991 Apparecchiatura a bassa tensione – Parte 1: Regole generali | IEC 60947-1: 1988 (modificata) | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-44 (1992) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1994 alla EN 60947-1:1991 Apparecchiature a basa tensione – Parte 1: Regole generali |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 17-44;V1 (1995) |  |  |
| Cenelec | EN 60947-2:1996 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 2: Interruttori automatici | IEC 60947-2: 1995 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-5(1998) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1997 alla EN 60947-2:1996 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 2: Interruttori automatici |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | In preparazione |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 60947-3:1992 Apparecchiatura a bassa tensione – Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili | IEC 60947-3: 1990(Modificata) | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-11(1993) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1995 alla EN 60947-3:1992 Apparecchiatura a bassa tensione – Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili | IEC 60947-3: 1990 /A1:1994 | Nota 2.1 Nota3 | Terminata |
|  |  | CEI 17-11;V1 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60947-4-1:1992 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 4: Contatori e avviatori. – Sezione 1: - Contatori e avviatori elettromagnetici | IEC 60947-4-1: 1990 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-50(1992) |  |  |
| Cenelec | Modifica A2:1997 alla EN 60947-4-1:1992 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 4: Contatori e avviatori. Sezione 1:- Contatori e avviatori elettromeccanici | IEC 60947-4-1: 1990 /A2:1996 | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 17-50;V2 (1998) |  |  |
| Cenelec | EN 60947-4-2:1996 Apparecchiatura a bassa tensione – Parte 4:Contatori e avviatori – Sezione 2: controllori e avviatori con semiconduttori in c.a. | IEC 6094...: 1995(Modificata) | Nessuno | 01.03.1999 |
|  |  | In preparazione |  |  |
| Cenelec | EN 6094...:1991 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra. Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando | IEC 60947-5-1: 1990 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-45(1992) |  |  |
| Cenelec | Modifica A12:1997 alla EN 6094...:1991 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra – Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
| Cenelec | EN 60947-5-2:1997 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 5:Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra – Sezione 2: Interruttori di prossimità | IEC 60947-5-2: 1992+A1:1994+A2:1995 (Modificata) | Nessuno | 01.06.1999 |
|  |  | CEI 17-53(1994) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | EN 60947-6-1:1991 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple – Sezione 1: Apparecchiature di commutazione automatica | IEC 6094...:1989 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-47(1992) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1997 alla EN 60947-6-1:1991 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple – Sezione 1: Apparecchiature di commutazione automatica |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | In preparazione |  |  |
| Cenelec | EN 60947-6-2:1993 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple. Sezione 2: Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP) | IEC 60947-6-2: 1992 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 17-51 (1993) |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1997 alla EN 60947-6-2:1993 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple – Sezione 2: Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP) |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | In preparazione |  |  |
| Cenelec | EN 61000-3-2:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3: Limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente d’ingresso <=16 A per fase) | IEC 6100...:1995 | EN 60555-2:1987 Nota 2.2 Nota 4 | 01.01.2001 |
|  |  | CEI 110-31(1995) |  |  |
| Cenelec | Modifica A13:1997 alla EN 61000-3-2:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3: Limiti n° Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente d’ingresso <= 16A per fase) |  | Nota 2.1 Nota 3 | 01.01.2001 |
| Cenelec | EN 61000-3-3:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3: Limiti n° Sezione 3: Limitazioni delle fluttuazioni di tensione del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A | IEC 6100...:1994 | EN 60555-3:1987 Nota 2.2 Nota 5 | 01.01.2001 |
|  |  | CEI 110-28(1995) |  |  |
| Cenelec | EN 61008-1:1994 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari – Parte 1: Prescrizioni generali | IEC 61008-1:1990+ A1:1992(Modified) | Nessuno | 01.07.2000 |
|  |  | CEI 23-42 (1994) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | Modifica A2:1995 alla EN 61008-1:1994 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari – Parte 1: Prescrizioni generali | IEC 61008-1:1990 /A2:1995 | Nota 2.1 Nota 3 | 01.07.2000 |
|  |  | CEI 23-42;V2 (1997) |  |  |
| Cenelec | EN 61009-1:1994 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari – Parte 1: Prescrizioni generali | IEC 61009-1:1991 (Modificata) | Nessuno | 01.07.2000 |
|  |  | CEI 23-44 (1994) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1995 alla EN 61009-1:1994 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari – Parte !: Prescrizioni generali | IEC 61009-1:1991 /A1:1995 | Nota 2.1 Nota 3 | 01.07.2000 |
|  |  | CEI 23-44;V2 (1997) |  |  |
| Cenelec | EN 61036:1996 Contatori elettrici statici di energia attiva per corrente alternata (Classe 1 e 2) | IEC 61036:1996 | Note 2.1 EN 61036:1992 | Terminata |
|  |  | CEI 13-24(1994) |  |  |
| Cenelec | EN 61037:1992 Ricevitori elettronici di telecomando centralizzato per la tariffazione e il controllo di carico | IEC 61037:1990 (Modificata) | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 13-25(1994) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1996 alla EN 61037:1992 Ricevitori elettronici di telecomando centralizzato per la tariffazione e il controllo del carico | IEC 61037:1990 /A1:1996 | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 13-25;V1 (1997) |  |  |
| Cenelec | EN 61038:1992 Commutatori orari per tarifficazione e controllo del carico | IEC 61038:1990 (Modificata) | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 13-23(1993) |  |  |
| Cenelec | Modifica A1:1996 alla EN 61038:1992 Commutatori orari per tarifficazione e controllo del carico | IEC 61038:1990 /A1:1996 | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 13-23;V1 (1997) |  |  |
| Cenelec | EN 61131-2:1994 Controllori programmabili - Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature | IEC 61131-2:1992 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 65-39(1996) |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| Cenelec | Modifica A11:1996 alla EN 61131-2:1994 Controllori programmabili – Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature |  | Nota 2.1 Nota 3 | Terminata |
|  |  | CEI 65-39;V1(1997) |  |  |
| Cenelec | EN 61543:1995 Interruttori differenziali (RCD) per usi domestici e similari – Compatibilità elettromagnetica | IEC 61543:1995 | Nessuno | 04.07.1998 |
|  |  | CEI 23-53(1996) |  |  |
| Cenelec | EN 61547:1995 Apparecchiature per illuminazione generale – Prescrizioni di immunità EMC | IEC 61547:1995 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 34-75(1996) |  |  |
| Cenelec | EN 61800-3:1996 Azionamenti elettrici a velocità variabile Parte 3: Norma di prodotto relativa alla compatibilità elettromagnetica ed ai metodi di prova specifici | IEC 61800-3:1996 | Nessuno | Terminata |
|  |  | CEI 22-10 (1996) |  |  |
| ETSI | ETS 300 684:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura radio amatoriale disponibile commercialmente |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 684:1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 279 ETS 300 279/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) - Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per radio mobili terrestri private (PRM) ed attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 279:1997 ETS 300 279/A1: 1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 340 ETS 300 340/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) per ricevitori dei sistemi cercapersone del sistema di radiomessaggi europeo (ERMES) |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 340:1995 ETS 300 340/A!: 1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 445 ETS 300 445/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per microfoni senza fili e attrezzatura di collegamento audio a radiofrequenze simili (RP) |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 445:1998 ETS 300 445/A1: 1997 |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| ETSI | ETS 300 447:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per trasmettitori di radiodiffusione a VHS-FM |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 447:1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 673:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura con terminale di apertura molto piccolo (VSAT) da 4/ 6 GHz e 11/ 12/ 14 GHz e attrezzatura per stazioni terra trasportabili (TES) per la raccolta di notizie via satellite (SNG) da 11/ 12/ 13/ 14 Mhz |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 673:1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 385 ETS 300 385/A1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per collegamento radio fissi digitali e attrezzatura ausiliaria con velocità di trasmissione di dati di circa 2 Mbit/sec e oltre |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 385:1997 ETS 300 385/A!: 1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 446:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per la seconda generazione di apparecchi telefonici portatili (CT2) operanti nella banda di frequenza da 864,1 MHz a 868,1 MHz, compresi servizi di accesso pubblici |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 446:1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 680-1:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per banda destinata ad uso privato (CB) e attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) – Parte 1: Modulazione angolare |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI 300 680-1:1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 680-2:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per banda destinata ad uso privato (CB) e attrezzatura ausiliaria (parlato e/o non parlato) – Parte 2: Doppia banda laterale (DSB) e/o banda laterale unica (SSB) |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 680-2:1997 |  |  |
| ETSI | ETS 300 682:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per attrezzatura cercapersone sul posto |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 682:1998 |  |  |

| Organismo europeo di Normalizzazione 1 | Riferimento e titolo della norma | Documento di riferimento IEC / CISPR | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma CEI |  |  |
| ETSI | ETS 300 683:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per dispositivi a breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 25 GHz |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 683:1998 |  |  |
| ETSI | ETS 300 329:1997 Attrezzatura e sistemi radio (RES) – Compatibilità elettromagnetica (EMC) per attrezzatura per telecomunicazioni senza filo potenziate digitali (DECT) |  | Nessuno |  |
|  |  | UNI CEI ETS 300 329:1998 |  |  |
| ETSI | ETS 300 386-2:1997 Ingegneria delle attrezzature (EE) – Attrezzatura reti per telecomunicazioni – Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2: standard famiglie di prodotti |  | Nessuno |  |

Nota generale: per le norme (di famiglia) di prodotto dove nella quarta colonna è indicato "nessuno" e la data di cessazione di conformità non è ancora scaduta, le norme generiche forniscono anche la presunzione di conformità.

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro ("dow"), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita.

Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione delle norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: in caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YY comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche e, la nuova modifica citata; la norma superata (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YY e delle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata.

Nota 4: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-2:1987 le norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001.

Nota 5: per i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 60555-3:1987 e norme generiche forniscono la presunzione di conformità fino al 01.01.2001.

Nota 6: le norme EN 60269-1 e la EN 60282-1, incluse nei precedenti elenchi, sono escluse dall’elenco attuale non rientrati nel campo di applicazione della direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica.

Nota 7: la norma EN 55104, inclusa nei precedenti elenchi, è stata sostituita con la norma EN 55014-2 di pari efficacia.

N.B.: Le Norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l’UNI, Via Battistotti Sassi, 11/B – 20133 Milano e presso il CEI, Viale Monza, 259 – 20126 Milano.